## List1
Dotazník pro čerpací stanice
Název zakázky
Typ stavby
Údaje o vodě | odpadní
dešťová
splašková
Průtok nebo počet obyvatelů
Počet čerpadel
Elektrické napětí | trojfázové 400V
jednofázové 230V
Výškové kóty a rozměry
A - Kóta terénu
B - Kóta ústí výtlaku
C - Kóta přítoku
D - Délka výtlačného potrubí
E - Průměr výtlačného potrubí
Zatížení pojezdem
Hladina spodní vody
Umístění ČS v budově nebo venku
Vzdálenost mezi ČS a rozvaděčem